# ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Небесної Сотні, 3, м.Володимир-Волинський, 44700, тел./факс (03342) 213 77, е-mail: post@vvadm.gov.ua код ЄДРПОУ 04051359

____________ № _____________

Начальнику управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації Новохатському Д. В. Начальнику управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ващенюку І. С.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування вітрових електростанцій та ліній електропередач на території Володимир-Волинського району Волинської області

Загальні положення

- Замовник СЕО

Володимир-Волинська районна державна адміністрація, Волинська область, місто Володимир-Волинський, вул. Небесної Сотні, 3, 44700.

ЄДРПОУ: 	04051359

- Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території для будівництва та обслуговування вітрових електростанцій і суміжних об’єктів електроенергетичної інфраструктури (високовольтні підстанції та лінії електропередачі) на території сільських рад Зимненської та Зарічанської ОТГ (за межами населених пунктів) Володимир-Волинського району Волинської області, розробляється на замовлення Володимир-Волинської РДА згідно Розпорядження РДА № 87 від 6 червня 2019 р. «Про розроблення детального плану території». Орієнтовна кількість вітрогенераторів - 27 шт., орієнтовна площа земельної ділянки для встановлення одного вітрогенератора становить 1 га, загальна орієнтовна площа 27 га.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

-	Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

-	Закон України «Про рослинний світ»;

-	Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

-	Закону України «Про відходи»;

-	Закону України «Про екологічну мережу України»;

-	Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

-	Закону України «Про охорону земель»;

-	Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-	Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

-	Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

-	Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-	Закону України «Про тваринний світ»;

-	Закону України «Про архітектурну діяльність»;

-	Закону України «Про енергозбереження»;

-	ГКД 341.003.001.001-2000 «Приєднання об’єктів вітроенергетики до електричних мереж. Порядок та вимоги»;

-	ГКД 341.003.001.002-2000 «Правила проектування електричних вітрових станцій»;

-	ГКД 341.003.003.005-2000 «Нормативи чисельності робітників вітрових електростанцій»;

-	ГКД 341.003.004.002-2006 «Організаційні структури управління вітровими електричними станціями. Рекомендації»;

-	ГКД 341.004.001-94 «Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750кВ»;

-	ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

-	ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»;

-	ДСТУ 8339:2015 «Вітроенергетика. Вітроелектростанції. Оцінення впливу на навколишнє середовище»;

-	ДСТУ 8340:2015 «Вітроенергетика. Площадки для вітроелектростанцій. Вимоги до вибору»;

-	СанПин 42-128-4948-89 «Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки»;

-	СНиП ІІ-12-77 «Защита от шума»;

-	СНіП 1.02.01 "Охорона навколишнього природного середовища";

-	ДБН В.1.1-7-2002 «Протипожежна безпека об’єктів будівництва»;

-	ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-	СН 2.2.4/2.1.8-562-96 (от 03.08-84) «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

-	ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

-	ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»;

-	ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

-	ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-	ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-	ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

-	ISO 9613-2:1996 «Шум. Затухання звуку при розповсюдженні на місцевості. Частина 2. Загальна методика розрахунку».

-	ДСТУ ІЕС 61400-11-2002«Системи турбогенераторні вітряні»;

-	ДСТУ ІЕС 61400-1-2001 «Системи турбогенераторні вітряні»;

-	Постанови КМУ від 31.12.1997 № 1505 «Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики»;

-	Постанова КМУ від 05.02.1997р. «Про комплексну державну програму енергозбереження України»;

-	Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;

-	Наказу Міністерства палива та енергетики України від 28.10.2009  N 570 «Про затвердження Правил приєднання вітроелектростанцій до електричних мереж».

- Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Урядом України затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 01.10.2014 № 902-р), яким передбачено збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії, у структурі загального кінцевого енергоспоживання України у 2020 році до рівня не менш як 11 відсотків. Окрім того Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р), передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. У коротко- та середньостроковому горизонті (до 2025 року) прогнозується зростання частки відновлюваної енергетики до рівня 12% від загального первинного постачання енергії та не менше 25% - до 2035 року.

Розвиток вітроенергетики відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону. Будівництво вітроелектростанції нового типу може поліпшити ситуацію з енергопостачанням, створить нові робочі місця.

Основним компонентом для побудови є вітрогенератор (вітроелектричні установки або скорочено ВЕУ) – це прилад для перетворення енергії вітру в електричну.

Спочатку він перетворює кінетичну енергію вітру в механічну енергію ротора, а потім в електричну енергію. Потужність вітрогенератора може бути від 5 КВт до 4500 КВт. Сучасні пристрої генерують енергію навіть дуже слабкого вітру – від 4 м/с. Такі споруди можуть бути джерелом енергії для локальних і острівних об'єктів, так як вирішують проблеми енергопостачання автономно.

Потоки вітру обертають лопаті вітрогенератора: проходять через турбіну, що приводить її в дію і вона починає обертатися. На валу турбіни виникає енергія, яка буде пропорційна вітровому потоку. Чим сильніший вітер, тим більша кількість енергії виникає. Далі енергія передається по валу ротора на мультиплікатор, який її створює. Генератор перетворює механічну енергію в електричну.

Розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування вітрових електростанцій спрямовано на виконання програми соціально-економічного розвитку території Володимир-Волинського р-ну Волинської області, створення сприятливих умов для залучення інвестицій на початковому етапі інвестиційного процесу та створення нових робочих місць.

Документ державного планування узгоджується з Стратегією розвитку Волинської області до 2020 року, зокрема, з стратегічною ціллю «Місцева енергетика» визначеною Розділом ІV.

Район розташовано в західній частині області в зоні Лісостепу і частково в зоні Полісся.

Основні фізико-географічні особливості ландшафтів області Волинського Полісся – це наявність крейдових порід, рівнинність, значний розвиток льодовикових форм рельєфу, карсту, високе залягання ґрунтових вод, значні показники густини річкової мережі та заозереності, перезволоженість і заболоченість, широкий розвиток долинних ландшафтів.

Для лісостепових ландшафтних територій храктерний долинно-грядовий рельєф, ускладнений ярово-балковими й карстовими формами із сірими опідзоленими ґрунтами в поєднанні з малогумусними чорноземами.

Площа району – 1 ,039 тис. км2, що становить – 5,2 % території області

На території району налічується 5 озер, також через територію Володимир-Волинського р-ну протікає 7 річок, зокрема:

р. Західний Буг (довжина на території району - 30 км);

р. Луга - 37 км;

р. Свинорейка – 15 км;

р. Риловиця – 17 км;

р. Золотуха – 26 км;

р. Ізовка – 18 км;

р. Студянка – 16 км.

Район розташовано в західній частині області в зоні Лісостепу і частково в зоні Полісся.

Лісовкриті площі району становлять - 22347,7 г (21,6 % від площ району); заболочені території району становлять - 2771,9 га (2,6%). Середній вміст гумусу в ґрунтах – 1,82 %.

На заході територія району межує з Республікою Польща (державний кордон протяжністю - 30 км) на півночі – з Любомльським і Турійським районами, на сході – з Локачинським районом, на півдні – з Іваничівським районом.

Територією району проходять автошляхи: Н22, Р15 та Т 0302. Також на території району є дві залізничні станції: Ізов та Овадне; зупинний пункт Бубнів.

Середньорічні температури:	літня  +  19,1 0С,  зимова - 4,3 0С .

Кількість опадів: 	646,9 мм.

Кількість населених пунктів району – 78, у тому числі:

міст- 1 (Володимир-Волинський);

сільських населених пунктів- 77;

ОТГ- 4.

На території району проживає 24,791 тис. осіб, щільність населення -23,9 осіб на 1 км2.

Зайнято у всіх сферах економічної діяльності - 3,818 тис. осіб;

у т.ч. зайнято у галузях економіки - 3,818  тис. осіб.

з них у сфері матеріального виробництва:

у промисловості- 30 %

у сільському господарстві - 40 %

у будівництві - 10 %

у невиробничій сфері - 20 %

Рівень безробіття – 1,32 %

Природно-заповідний фонд району представлено наступними об’єктами:

Гідрологічний заказник - «Луга»;

Загальнозоологічні заказники –«Ішівський», «Устилузький»;

Ландшафтні заказники – «Березовий гай», «Мочиська»;

Лісові заказники – «Липовий Гай», «Микуличі», «Нехворощі», «Новосілки», «Стенжаричівський»;

Ботанічні пам'ятки природи – Бук, віком 150 років, Дуб-Велетень (дуб звичайний 500 років);

Гідрологічна пам'ятка природи – «Озеро Невидимка»;

Зоологічна пам'ятка природи – «Урочище Бискупичі»;

Заповідне урочище – «Гута»;

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Парк Слов'янський».

Загалом екологічні умови ділянок  проектування – задовільні.

На даний час, території на які розробляється ДПТ використовується, як землі с/г призначення та відносяться до земель Володимир-Волинського району. Елементи благоустрою на проектованих територіях відсутні.

На територіях проектування відсутні існуючі будівлі та споруди, об‘єкти культурної спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні. Ситуаційний план розвитку вітропарку Володимир-Волинського району наведено на рис. 1.

Інженерні мережі в межах проектованої території відсутні.

Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із відповідними службами на стадії проектування.

Планувальні обмеження для здійснення планової діяльності на території ДПТ підлягають уточненню.

Рисунок 1. - Ситуаційний план розвитку вітропарку Володимир-Волинського району

4. Ймовірні наслідки

а) У процесі будівництва та експлуатації вітрових електростанцій та ліній електропередач на території можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті  провадження планової діяльності)

| Відходи | Під час проведення будівельних та підготовчих робіт будуть утворюватися комунальні, будівельні відходи. Будівельні відходи, які можуть складатися з брухту бетону, дерев’яних конструкцій, лому чорних металів, піску, каміння. У період експлуатації ВЕС можливе утворення побутових та бідівельних відходів (проведення ремонтних робіт) |
| --- | --- |
| Поверхневі та підземні води | Створення додаткових впливів не передбачається. Технологічні стоки відсутні. |
| Ґрунт та надра | Вплив здійснюватиметься: при розробці котлованів для фундаменту ВЕУ; прокладанні комунікаційних і технологічних кабелів на глибині; будівництві і реконструкції під’їзних технологічних доріг. |
| Атмосферне повітря | У результаті виконання підготовчих і будівельних робіт будуть наявні неорганізовані нестаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря – автотранспорт, дизель-генератор, зварювальні роботи, пересипка сипучих матеріалів (грунт, пісок, щебінь). При зварюванні в атмосферне повітря виділяється - заліза оксид, марганець та його з'єднання, хром шестивалентний, азоту оксид, вуглецю оксид. |
| Акустичний вплив | Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації може виникати шумове та вібраційне забруднення, зокрема, механічне та аеродинамічне. |
| Світлове, теплове та радіаційне забруднення | Очікування впливу не передбачається. |
| Флора та фауна | З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується. |
| Геологічне середовище | Вплив буде здійснюватися при розробці котлованів для фундаменту ВЕУ |
| Технологічні ризики / аварії що можуть вплинути на здоров’я населення | Додаткового впливу на стан здоров’я населення безпосередня діяльність ВЕС не створюватиме. Технологічні ризики можливі при порушенні у монтажі та роботі ВЕУ |

б) В зоні орієнтовних СЗЗ ділянки з природоохоронним статусом відсутні.

в) Зважаючи на географічне положення ділянок, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки розміщення вітрової електростанції в першу чергу визначається метеорологічними умовами: швидкістю і стабільністю вітрових потоків. Крім того при виборі майданчиків будівництва вітроелектростанції до уваги повинні прийматися всі природоохоронні чинники та кількість виробленої електроенергії. В ході проведення подальших досліджень буде визначено точні координати ділянок для розміщення ВЕУ.

Рішення про розміщення проммайданчика ВЕС та встановлення окремих ВЕУ повинні прийматися, виходячи із наступних умов:

- мінімальний вплив на навколишнє природне середовище;

- відсутність проходження по майданчику планованого будівництва ВЕС

- міграційних шляхів орнітофауни;

- віддаленість від житлової забудови;

- ефективне використання вітрового потенціалу з метою забезпечення найбільшого виробництва електроенергії при вибраному типі ВЕУ;

- мінімально необхідні площі відведення земель в постійне і тимчасове користування;

- сприятливі умови для поточного і поетапного будівництва електростанції;

- оптимальні технологічні зв'язки комплексу основних технологічних споруд.

Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

При розроблені документації необхідне врахування схеми планування території Львівської області, інформація земельного кадастру.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для встановлення основного технологічного обладнання і допоміжних споруд та систем, потрібно визначити загальну площу, необхідну для розташування будівель і споруд планового об’єкту. Визначити спосіб передачі землі - постійне користування (довгострокова оренда), відвід землі для розміщення вітроенергетичних установок, під’їзних площадок, підстанції. Відвести смуги землі для розміщення монтажних майданчиків на період виконання будівельно-монтажних робіт. Прокладання підземних кабельних мереж здійснювати вздовж існуючих доріг, меж, інших лінійних об’єктів відповідно до схем інженерних мереж, узгоджених із землекористувачами і власниками існуючих мереж

Визначити потребу у воді для поповнення втрат в системі охолодження, затрати на її підготовку і транспортування, для забезпечення питних, господарських і побутових потреб, а також для пожежогасіння.

Визначити вплив на біорізноманіття території, місцеві орнітокомплекси та окремих видів птахів.

Визначити способи поводження з відходами, що утворюватимуться під час будівництва та експлуатації ВЕС.

Передбачити забезпечення санітарних норм роботи працівників.

Передбачити проведення робіт з рекультивації порушених земель відповідно до вимог існуючого законодавства.

На стадії проектування провести докладні розрахунки по об'ємах ґрунту, що виймається, і основних чисельних показниках рекультивації.

Визначити можливі технологічні впливи та ризики роботи ВЕС.

Оцінити шумове та вібраційне забруднення протягом періоду будівництва та експлуатації ВЕС, зокрема, механічне та  аеродинамічне.

Визначити можливість виникнення електромагнітного впливу.

Забезпечити зниження негативних вплив робіт, зокрема, максимально використовувати існуючі дороги. Нові ділянки під’їзних доріг будувати таким чином, щоб піддавати мінімальним ушкодженням геологію і геоморфологію ділянок

Не допускати заправки будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами на ділянці. Залишки будiвельних матерiалiв вивозяти у спеціально відведені місця.

Джерелами електромагнітних полів є промислове електроустаткування, лінії електропередачі, радіопередавальні пристрої і засоби персонального радіозв’язку, персональні комп’ютери. Нормування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів», затвердженими наказом МОЗ України від18.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП повинен досягатися шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, необхідно включити вертикальне планування території, поверхневе водовідведення.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Володимир-Волинська районна державна адміністрація, Волинська область, місто Володимир-Волинський, вул. Небесної Сотні, 3, 44700, контактний телефон: (03342) 2-44-67, електрона адреса:   post@vvadm.gov.ua

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детальний план території для будівництва та обслуговування вітрових електростанцій та ліній електропередач на території Володимир-Волинського р-ну Волинської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку").

Просимо надати зауваження та пропозиції.

Голова 				                            		                   Н.ВАСИЛЕЦЬ

Чуцький 21 702